## Sheet
镇海石化工程 ZPEC DCS-I/0表 股份有限公司
序号 Item | ZHENHAI PETROCHEMICAL ENGINEERING CO., LTD |  | 信号类型 | LIST |  |  |  | DCS-I/0 修改Rev. 页码PAGE |  | 档案号REF.No. 21467-1610-410K-01 0 第10页共155页
| 仪表位号 Tag No. | 仪表名称 INST.NAME |  | 10 | 测量范围 Measureing | 电源电压 POWER | 输入栅 BARR | 输入浪涌防护器 Surge Protecte | 输出栅 OUTPUT | 输出浪涌防护器 SurgeProtector | 备注 Remark
No. 145 | PT-2G10601 | 智能压力变送器 | 1-AIR-IP | Range | No. |  |  | BARR
146 | PT-2G10701 | 智能压力变送器 | 1-AIR-IP | -1-6kPa -1-6kPa
147 | PT-2G10801 | 智能压力变送器
148 | PT-2G30201 | 智能压力变送器 | 1-AIR-IP 1-AIR-IP | -1-6kPa
149 | PT-2G30301 | 智能压力变送器 | 1-AIR-IP | -1-6kPa
150 | PT-L102501 | 智能压力变送器 | 1-AIR-IP | -1-6kPa 0~2.5
151 | PT-L112401 | 智能压力变送器 | 1-AIR-IP | 0~2.5
152 |  | 智能压力变送器 | 1-AIR-IP
153 | PT-L122501 | 智能压力变送器 | 1-AIR-IP | 0~2.5 0~2.5
154 | PT-L122601
155 | PT-L122701 | 智能压力变送器 | 1-AIR-IP | 0~2.5
156 | PT-L302401 | 智能压力变送器 | 1-AIR-IP | 0~3.0
157 | PT-L310101 | 智能压力变送器 | 1-AIR-IP 1-AIR-IP | 0~2.5
158 | PT-L3121101 SAT-S302 | 智能压力变送器 切水器油水信号 | 1-AIR-IP | 0~1.6
159 | SAT-S303 | 切水器油水信号 | 1-AIR-IP
160 | SAT-S304 | 切水器油水信号 | 1-AIR-IP
161 | SAT-S305 | 切水器油水信号 | 1-AIR-IP
162
| MI-L210301 本文件未经ZPEC书面允许不得扩散至第三方 | 阀位回讯器 | 1-AI-SI-LV