## Sheet
ZPEC |  | 镇海石化工程 股份有限公司 ZHENHAI PETROCHEMICAL ENGINEERING CO., LTD 仪表名称 | DCS-I/0表 | [5 empty] | 档案号REF.No. DCS-I/0 | 21467-1610-410K-01
|  |  |  | LIST |  |  |  | 修改Rev. | 0
| 信号类型 测量范围 | 电源电压 | 输入栅 |  |  |  |  | 输入浪涌防护器 | 输出栅 | 页码PAGE | 第10页共155页 备注
|  |  |  | 仪表位号 Tag No. |  |  | 输出浪涌防护器
序号 Item No. |  | INST.NAME | 10 | Measureing Range | POWER No. | BARR | Surge Protector | OUTPUT BARR | Surge Protector | Remark
145 | PT-2G10601 | 智能压力变送器 | 1-AIR-IP | -1-6kPa
146 | PT-2G10701 | 智能压力变送器 | 1-AIR-IP | -1-6kPa
147 | PT-2G10801 | 智能压力变送器 | 1-AIR-IP | -1-6kPa
148 | PT-2G30201 | 智能压力变送器 | 1-AIR-IP | -1-6kPa
149 | PT-2G30301 | 智能压力变送器 | 1-AIR-IP | -1-6kPa
150 | PT-L102501 | 智能压力变送器 | 1-AIR-IP | 0~2.5
151 | PT-L112401 | 智能压力变送器 | 1-AIR-IP | 0~2.5
152 | PT-L122501 | 智能压力变送器 | 1-AIR-IP | 0~2.5
153 | PT-L122601 | 智能压力变送器 | 1-AIR-IP | 0~2.5
154 | PT-L122701 | 智能压力变送器 | 1-AIR-IP | 0~2.5
155 | PT-L302401 | 智能压力变送器 | 1-AIR-IP | 0~3.0
156 | PT-L310101 | 智能压力变送器 | 1-AIR-IP | 0~2.5
157 | PT-L3121101 | 智能压力变送器 | 1-AIR-IP | 0~1.6
158 | SAT-S302 | 切水器油水信号 | 1-AIR-IP
159 | SAT-S303 | 切水器油水信号 | 1-AIR-IP
160 |  | 切水器油水信号 | 1-AIR-IP
161 | SAT-S304 SAT-S305 | 切水器油水信号 | 1-AIR-IP
162 | MI-L210301 | 阀位回讯器 | 1-AL-SI-LV